## 医用耗材参数挂网模板
医用耗材采购目录
序号 | 耗材名称 | 基本用途 | 参数及规格要求 | 备注
1 | 一次性使用不粘双极电凝镊 | 与高频设备配套使用，供临床各类手术中止血、清理手术视野等用 | 一次性使用不粘双极电凝镊招标参数： 1、单侧和双侧出水两种可选，自控滴水，镊长、镊尖宽度等规格型号全，适用于各类手术。 2、镊尖宽度: 0.5mm-0.9mm。 3、镊体长度:190mm-230mm，镊尖长度：20mm±1mm。 4、导线长度: ≥3000mm。 5、镊尖经过精密抛光，保证术中不粘连组织，完全不结痂，无碳化，烟雾少，出血少。 6、镊身表面采用优质涂料制成，高度绝缘，在高电压下也不会被击穿，保证医患的安全。 7、接插自如，可匹配任意厂家高频电刀、双极电凝器手术中使用。 8、耗材具备贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确可收费（提供银海系统截图及国家医保信息数据库截图）。 9、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。