|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一次性使用无菌透析护理包（内瘘包）** | | | | | |
| **序号** | **组件名称** | **规格型号** | **数量** | **参数** | **备注** |
| 1 | 一次性托盘 | 12\*18cm | 1个 | 材质：白色淋膜无纺布，PP+PE。 |  |
| 2 | 储存袋 | 25cm×34cm | 1个 | 材质：PE |  |
| 3 | 一次性使用治疗巾 | 40cm×60cm | 1块 | 材质：PE+纸 |  |
| 4 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7＃ | 1副 | 材质：乳胶  无粉  符合GB 10213-2006标准 |  |
| 5 | 碘伏棉签 | 10颗/包 | 1包 | 组成：棉签+碘液  有效碘液含量0.45%-0.55% | 包装上须印制产品注册证和生产许可证、生产日期、有效期、生产批号。 |
| 6 | 创口贴 | 7.0cm×1.8cm | 2片 |  |  |
| 7 | 透气胶带 | 8cm×15cm（4条/张） | 2张 | 材质：无纺布+纸 |  |
| 8 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7＃ | 1副 | 材质：乳胶  无粉  符合GB 10213-2006标准 |  |
| 9 | 护肤精油凝胶 | 包 | 1包 |  |  |
| 10 | 空白袋 | 11.5cm×13.5cm | 1个 | 材质：塑料 | 下机包 装空白袋 里 |
| 11 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 无粉7＃ | 1副 | 材质：乳胶  无粉  符合GB 10213-2006标准 |  |
| 12 | 止血棉（海绵卷） | 2个/包 | 1包 | 材质：棉 |
| 13 | 一次性托盘 | 12\*18cm | 1个 | 材质：白色淋膜无纺布，PP+PE。 |
| 14 | 利器收集盒 | - | 1个 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：各组件需按表格中顺序摆放。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一次性使用无菌透析护理包（导管包）** | | | | | |
| **序号** | **组件名称** | **规格型号** | **数量** | **参数** | **备注** |
| 1 | 一次性医用包布 | 40cm×50cm | 1块 | 材质：白色淋膜无纺布，PP+PE。 |  |
| 2 | 一次性弯盘 | 20cm×12cm×3cm | 1个 | 材质：塑料 |  |
| 3 | 白棉球 | 8粒 | 8粒 | 组成：棉，不含消毒液 |  |
| 4 | 白棉签 | 6颗 | 6颗 | 医用棉签，不含消毒液 |  |
| 5 | 一次性使用镊子 | 13cm 尖头 | 2把 |  |  |
| 6 | 医用脱脂棉纱布 | 7cm×8cm×8层 | 3块 | 材质：棉  符合YY0331-2006标准 |  |

注：各组件需按表格中顺序摆放。