## 2025年第一批
项目清单
序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 适用范围 | 一级分类（学科、品类） | 二级分类（用途、品目） | 三级分类（部位、功能、品种） | 备注
1 | 连续性血液滤过器 | 呼吸与危重症医学科 | 供血液净化时作为血液通道使用。 | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 连续性血液滤过管路 | 适配费森尤斯的血液净化装置
2 | 一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路 | 呼吸与危重症医学科 | 与急性透析和体外血液治疗机multiFiltrate系列设备配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。 | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 连续性血液滤过管路 | 适配费森尤斯的血液净化装置
3 | 眼科用生物羊膜 | 眼科 | 适用于眼角膜浅表层缺损的临时性覆盖。 | 眼科材料 | 眼表修复材料 | 脱细胞基质
4 | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台 | 眼科 | 用于患者眼球置换。球形义眼台适用于眼球还在，具有自体巩膜的患者。 | 眼科材料 | 眶内填充物 | 义眼台
5 | 消融电极(多功能手术解剖器) | 甲状腺外科 /乳腺外科 | 作为手术设备附件，与高频发生器和/或射频发生器配合使用，或与吸引装置配套使用。供临床普通外科手术、耳鼻喉科手术、心胸外科手术、神经外科手术、骨科手术、甲乳外科手术、小儿外科手术、妇科手术、口腔科手术等各类外科手术中皮肤、皮下组织、肌肉（括约肌）、肿瘤、各类软组织的电凝、切割、消融及止血、冲/吸的应用。 | 基础卫生材料 | 射频刀头 | 射频切割凝闭刀头 | 适配高频电刀（爱尔博VIO300S），高频电刀（奥林巴斯ESG-400）
6 | 颈部固定器 | 康复医学科 | 用于人体颈部、头部等部位的外固定或支撑。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
7 | 胸腰椎固定器 | 康复医学科 | 用于对人体胸腰椎等部位损伤的外固定。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
8 | 上肢固定器 | 康复医学科 | 用于人体上肢部位的外固定或支撑 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
9 | 下肢固定器 | 康复医学科 | 用于人体下肢部位的外固定或支撑。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
10 | 颈椎固定器 | 康复医学科 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
11 | 腰椎固定器 | 康复医学科 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
12 | 膝关节固定器 | 康复医学科 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 骨科材料 | 其他固定材料 | 其他固定材料
13 | 外周切割球囊 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 适用于周围血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术（PTA）。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入 | 切割球囊
14 | 一次性射频消融电极 | 疼痛科 | 该产品用于与等离子体主机、射频主机、高频电刀等高频设备连接使用，起到对软组织的汽化、切割、消融、凝血和对血管的夹闭止血作用。 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 高频电刀用电极
15 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 泌尿外科 | 在医疗机构中使用，与本公司电子内窥镜图像处理器配合使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中的成像。不能与高频附件配用。 | 非血管介入治疗类材料 | 泌尿介入材料 | 输尿管成像导管
16 | 同种异体骨植入材料 | 关节外科 | 用于骨科手术中非承重性骨缺损的填充。 | 骨科材料 | 骨科通用材料 | 同种异体骨
17 | 桥接组合式内固定系统 | 关节外科 | 适用于四肢及骨盆矫形和创伤骨折内固定。 | 骨科材料 | 接骨板 | 肱骨接骨板
18 | 持续徐缓式血液滤过器血路（CRRT管路） | 儿科 | 本产品用于以往的短时间透析疗法(4-6小时)很难治愈的多脏器功能衰竭，如重症合并症、心衰或浮肿等循环系统衰竭的肾脏疾病，其目的是进行体液调整和净化减轻患者负担，是连接持续徐缓式血液滤过器和人体、置换液的管路。 | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 连续性血液滤过管路 | 适配于旭化成的血液净化装置
19 | 血液净化用回路血漿分離用血液回路 | 儿科 | 本管路适用于血浆交换疗法中，用于对患者血浆的废弃、滤过、吸附的血液净化方式；是与患者、血浆分离器、二级处理膜（血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器）、置换液连接用的管路。 | 血液净化材料 | 血浆置换材料 | 血浆置换（分离）管路 | 适配于旭化成的血液净化装置
20 | 空心纤维血液透析滤过器 | 儿科 | 本产品设计为一次性使用于血液净化机器辅助的连续性静脉-静脉血液滤过、血液透析和血液透析滤过的急性透析治疗。本产品仅限用于体重在10公斤以下的婴幼儿。 | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 连续性血液滤过器及套装 | 适配于旭化成的血液净化装置
21 | 空心纤维血液透析滤过器 （CRRT滤器） | 儿科 | 本产品设计一次性使用于急性透析治疗，这些治疗包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过(CVVH，CVVHD，CVVHDF)。其中UltrafluxAV1000S特别推荐用于高容量CVVH/CVVHDF。Ultraflux AV 400S和UltrafluxAV600S也适用于非机器辅助的连续性动脉-静脉血液滤过或血液透析(CAVH，CAVHD) | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 续性血液滤过器及套装 | 适配于旭化成的血液净化装置
22 | 膜型血浆分离器膜型血漿分離器 | 儿科 | 本产品在血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用。 | 血液净化材料 | 血浆置换材料 | 血浆置换（分离）器及套装 | 适配于旭化成的血液净化装置

## Sheet2
阳光挂网耗材适用范围
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 备注