## 20250320
附件1：
阳光挂网耗材调研清单
序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 适用范围 | 备注
1 | 左心耳夹闭系统 | 心脏血管外科/甲状腺外科 | 适用于通过合并同期心脏外科开胸手术或微创手术进行左心耳夹闭的房颤患者。其中后者需为心内科治疗房颤无效且经医生判定需要进行左心耳夹闭的房颤患者。
2 | 负压辅助静脉引流控制器管路 | 心脏血管外科/甲状腺外科 | 用于负压辅助静脉引流，作为传输负压的通道。
3 | 滤器回收器 | 心脏血管外科/甲状腺外科 | 适用于将带有回收钩且在回收期内的腔静脉滤器移除人体。
4 | 一次性使用心内吸引头 | 手术室 | 供心脏手术时吸引心包/心内液体用。
5 | 血浆吸附灌注（PAP）套件 | 感染科、呼吸科、重症 | 与Diapact CRRT(持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。
6 | 血浆置换（PEX）套件 | 感染科、呼吸科、重症 | 与Diapact CRRT(持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。
7 | 血液滤过/血液透析 再循环套件 | 感染科、呼吸科、重症 | 与Diapact CRRT(持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。
8 | 一次性使用血液净化滤器 | 感染科、呼吸科、重症 | 可应用于CRRT(持续血液净化治疗)机的持续性血液滤过：CVVH(持续性静静脉血液滤过)，SCUF(持续缓慢超滤)，HVCVVH(高容量持续静静脉血液滤过)，CVVHDF(持续静静脉血液透析滤过)和持续性血液透析：CVVHD(持续静静脉血液透析)和CVVHFD(持续静静脉高流量透析)。
9 | 血浆分离器 | 感染科、呼吸科、重症 | 是H.E.L.P. 肝素体外诱导低密度脂蛋白-脂蛋白(a)－纤维蛋白原沉淀分离系统的耗材组件之一，用于Plasmat Futura上H.E.L.P.治疗中的血浆分离；在血浆治疗程序中，分离出血液成份中的血浆。
10 | 可吸收颅颌面接骨板系统 | 口腔科 | 预期用于颅面骨、面中部、上颌和下颌创伤修复。用于下颌时，应与合适的颌间固定配合使用。
11 | 导引鞘 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
12 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。
13 | 造影球囊 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 造影球囊用于向血管内注入对照介质，进行血管内造影。
14 | 涂层导丝 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。
15 | 带止血阀导管鞘 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 适用于经股静脉放置至心脏的血管内介入诊断和治疗。
16 | 外周切割球囊 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 适用于周围血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术（PTA）。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。
17 | 人工踝关节假体 | 关节外科 | 人工踝关节假体主要适用于人体踝关节缺损的置换。包括：1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。 | 跟距骨假体、衬垫、胫骨假体

## Sheet2
阳光挂网耗材适用范围
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 备注